МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА

ТА АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання економічного розділу дипломного проекту

для спеціальності 7.092104.

(денної та заочної форми навчання)

Одеса – 2011

« ЗАТВЕРДЖЕНО»

вченою радою факультету ЕкУБ ОДАБА

протокол №10   від 4  квітня  2011 р.

УКЛАДАЧІ: доц. Кулікова Л.В.

ст. викл. Жусь О.Н.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Директор консалдінгового підприємства  “ВІО ПРОФІ”                                                                        Кремлякова О.В.

Директор ТОВ “Альфа-буд”                                      Перепелиця В.І.

Дійсні методичні вказівки відображають  сучасний рівень кошторисної справи в будівництві і призначаються для розробки в складі дипломного проекту інвесторскої кошторисної документації.

Відповідальний за випуск:

Завідувачка кафедрою економіки підприємства

Професор Гречановська І.Г

І. Загальні положення.

Кошторисна вартість будівництва – це сума коштів, необхідних для відшкодування прямих і загально виробничих витрат, понесених  будівельною організацією при виконанні перелічених робіт, з урахуванням нормативних витрат матеріально-технічних ресурсів, вільних цін, податків, зборів та обов'язкових платежів, а також економічно обґрунтованого кошторисного прибутку.

У дипломному проектуванні студентам пропонується спрощений метод визначення вартості будівництва з застосуванням укрупнених показників кошторисних прямих витрат на загально - будівельні роботи,  внутрішні санітарно-технічні роботи, внутрішні електротехнічні роботи; придбання і монтаж технологічного устаткування, а також укрупнені норми витрат на об'єкти і роботи зведеного кошторисного розрахунку в цінах на 01.01.2006 р і окремих розрахунків.

Кошторисна документація, розроблена з урахуванням положень даних методичних вказівок, надалі використовується як інвесторська і не може використовуватися для формування твердої договірної ціни.

2. Види кошторисної документації містять:

2.1. Локальні кошториси, що є первинними кошторисними документами і складаються на окремі види робіт і витрат.

2.2.   Об'єктні  кошториси,   що  поєднують  у   своєму  складі локальні кошториси на об'єкт.

2.3. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, що складається на основі об'єктних кошторисів.

3. Порядок складання локальних кошторисів.

Прямі витрати  визначаються з використанням нормативної бази програмних  комплексів.

3.1.   Заробітна   плата   робітників   -   будівельників   обчислюється   з застосуванням середньорічної вартості  1  чол.-год  в  Україні  9,02 грн.

3.2. Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів розраховується по видах  будинків і споруд на  1м3 обсягу об'єкта.

Загально виробничі витрати визначаються на підставі положень розділу до локальних кошторисів і розраховуються по трьох  блоках:

1) перший блок враховує кошторисну зарплату працівників, зарплата яких враховується  в загально виробничих витратах ;

2) другий блок враховує відрахування по встановленим законодавством нормам на соціальні заходи від зарплати зазначених працівників та працівників, заробітна плата яких враховується у прямих витратах ;

3) третій блок враховує засоби на покриття інших статей загально-виробничих  витрат.

4. Порядок складання об'єктних кошторисів.

Об'єктний кошторис складається згідно форми, приведеної в ДБН Д. 1.1.1-2000 шляхом підсумовування даних локальних кошторисів з угрупуванням робіт і витрат по відповідних графах кошторисної вартості «будівельних робіт», «монтажних робіт», «устаткування, меблів і інвентарю», «інших витрат».

В об'єктних кошторисах за даними локальних кошторисів визначається кошторисна трудомісткість і кошторисна заробітна плата.

В об'єктних кошторисах у підсумку приводяться показники одиничної вартості на 1м3 обсягу, 1м2 площі об'єкта, 1 погоний метр довжини мереж.

Якщо вартість об'єкту може бути визначена за одним локальним кошторисом, то об'єктний кошторис не складається. В цьому випадку роль об'єктного кошторису виконує локальний кошторис.

5. Порядок складання зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва підприємств, об'єктів або їхніх черг - це кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх об'єктів, передбачених Проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів і інвентарю, а також усі супутні витрати.

Кошторисна вартість кожного об'єкта, передбаченого проектом, розподіляється по його графах, що визначають вартість: «будівельних робіт», «монтажних робіт», «устаткування, меблів, інвентарю», «інших витрат», «загальну кошторисну вартість».

У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого і невиробничого будівництва засобу розподіляються по наступним главам:

Розділ 1. Підготовка території будівництва .

Розділ 2. Основні об'єкти будівництва - об'єктний кошторис.

Розділ 3. Об'єкти підсобного й обслуговуючого призначення .

Розділ 4. Об'єкти енергетичного господарства .

Розділ 5. Зовнішні мережі і спорудження  водопостачання, каналізації, теплопостачання і газопостачання .

Глава 7. Благоустрій і озеленення території .

Глава 8. Тимчасові будинки і спорудження. ДБН Д. 1.1.1 .

Глава 9. Інші роботи і витрати.

Глава 10. Зміст служби замовника й авторський нагляд.

Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів.

Глава 12. Проектні і дослідницькі роботи.

Крім цього, після підсумку глав 1-12 розраховуються:

а) кошторисний прибуток - це кошти, що враховують економічно обґрунтовану величину прибутку підрядної організації від виконання будівельних і монтажних робіт.

Розмір кошторисного прибутку залежить від виду будівництва, технічної і технологічної складності будівництва, термінів будівництва і умов його фінансування. Певний розмір цих чинників узгоджується із замовником.

На будівництвах, які здійснюються із залученням бюджетних коштів, розмір кошторисного прибутку приймається в межах рекомендованих Держбудом показників, виражених у гривнях з розрахунком на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості .

б) кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, призначені на відшкодування адміністративних витрат, що відносяться до будівельно-монтажних робіт.

Розмір цих коштів приймається з урахуванням рекомендованих Держбудом усереднених показників , виражених в гривнях з розрахунку на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості.

в) кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, призначені на відшкодування:

- збільшення вартості об'ємів робіт і витрат, характер і методи

виконання яких не можуть бути точно визначені при проектуванні і уточнюються при визначенні виконавця робіт або в процесі будівництва;

- збільшення вартості будівництва, викликаного зміною державних

стандартів на окремі матеріали, вироби, конструкції і устаткування.

Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду будівництва і складності будівництва, узгоджується із замовником і визначається відсотком від підсумку розділів 1-12 зведеного кошторисного розрахунку.

г) кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових і матеріально-технічних ресурсів, викликаного інфляцією, яка може відбутися як на початку будівництва, так і протягом нього.

Дані кошти визначаються шляхом експертної оцінки, виходячи з галузевої приналежності будівництва, термінів будівництва, прогнозного рівня інфляції у будівництві і відповідних показників по зміні вартості трудових і матеріально-технічних ресурсів у будівництві, які надаються Держбудом.

Розрахований таким чином розмір коштів за узгодженням із замовником включається у зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

д) податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством (комунальний податок , податок на додану вартість тощо).

Розмір цих витрат визначається, виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених відповідними ухвалами Уряду.

За підсумком зведеного кошторисного розрахунку указуються зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів від розбирання тимчасових будівель і споруд у розмірі 15% кошторисної вартості тимчасових будівель.

ДБН Д.1.1.1-2000

Форма №4

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №1

на загально - будівельні роботи головного корпусу V 100 тис. м3

(найменування робіт та витрат, найменування об’єкта)

Кошторисна вартість – 4078,187 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість – 165,760 тис. чол.-год.

Кошторисна заробітна плата – 1535,788 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 1.04.2011 року

| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати праці робітників, чол.-год., не зайнятих обслуговуванням машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |  |  | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Укрупнені показники | Загально-будівельні роботи, м3 | 100000 | 31,14 | 1,32 | 3114000 | 1291000 | 132000 | 1,43 | 143000 |
|  |  |  |  | 12,91 | 0,56 |  |  | 56000 | 0,05 | 5000 |
|  |  | Разом прямі витрати |  |  |  | 3114000 | 1291000 | 132000 |  | 143000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56000 |  | 5000 |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій |  |  |  | 1691000 |  |  |  |  |
|  |  | Всього заробітна плата |  |  |  |  | 1347000 |  |  |  |
|  | ДБН. Д.1.1.1 док 3 | Загально-виробничі витрати (ЗВВ) |  |  |  | 694186,8 |  |  |  |  |
|  | Рахунок №1 | Трудомісткість в ЗВВ |  |  |  |  |  |  |  | 17760 |
|  |  | Заробітна плата в ЗВВ |  |  |  |  | 188788,8 |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  | 4078186,8 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  | 165760 |
|  |  | Кошторисна заробітна плата |  | 1535788,8 |  |  |  |

ДБН Д.1.1.1-2000

Форма №4

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №2

на внутрішні санітарно – технічні  роботи головного корпусу V 100 тис. м3

(найменування робіт та витрат, найменування об’єкта)

Кошторисна вартість – 3983,086 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість – 142,976 тис. чол.-год

Кошторисна заробітна плата – 1319,519 тис. грн.

Складений в поточних цінах 1.04.2011 року

| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати праці робітників, чол.-год., не зайнятих обслуговуванням машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |  |  | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Укруп нені показни ки КНУБА | Улаштування опалення, 100 м3 | 1000 | 496 | 15,78 | 496000 | 152000 | 15780 | 16,83 | 16830 |
|  |  |  |  | 152 | 7,12 |  |  | 7120 | 0,69 | 690 |
| 2. |  | Улаштування вентиляції, 100 м3 | 1000 | 992 | 36,09 | 992000 | 300000 | 36090 | 33,3 | 33300 |
|  |  |  |  | 300 | 16,61 |  |  | 16610 | 1,61 | 1610 |
| 3. |  | Улаштування водопостачання, 100 м3 | 1000 | 178 | 6,44 | 178000 | 55000 | 6440 | 6,12 | 6120 |
|  |  |  |  | 55 | 2,97 |  |  | 2970 | 0,29 | 290 |
| 4. |  | Улаштування каналізації, 100 м3 | 1000 | 178 | 6,44 | 178000 | 55000 | 6440 | 6,12 | 6120 |
|  |  |  |  | 55 | 2,97 |  |  | 2970 | 0,29 | 290 |
| 5. |  | Гаряче водопостачання, 100 м3 | 1000 | 177 | 24,55 | 177000 | 84000 | 24550 | 9,36 | 9360 |
|  |  |  |  | 84 | 11,87 |  |  | 11870 | 1,15 | 1150 |
| 6. |  | Парозабезпечення, 100 м3 | 1000 | 183 | 28,66 | 183000 | 82000 | 28660 | 9,09 | 9090 |
|  |  |  |  | 82 | 14,28 |  |  | 14280 | 1,39 | 1390 |
| 7. |  | Газозабезпечення, 100 м3 | 1000 | 970 | 32,51 | 970000 | 377000 | 32510 | 41,76 | 41760 |
|  |  |  |  | 377 | 14,28 |  |  | 14280 | 1,39 | 1390 |
|  |  | Разом |  |  |  | 3174000 | 1105000 | 150470 |  | 122580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 70100 |  | 6810 |
|  |  | В том числі вартість матеріалів |  |  |  | 1918530 |  |  |  |  |
|  |  | Всього з/плата |  |  |  |  | 1175100 |  |  |  |
|  |  | Загально виробничі витрати |  |  |  | 809086,15 |  |  |  |  |
|  |  | Трудомісткість у загально виробничих витратах |  |  |  |  |  |  |  | 13585,95 |
|  |  | З/плата у загально виробничих витратах |  |  |  |  | 144418,65 |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  | 3983086,15 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  |  |  |  | 142975,95 |
|  |  | Кошторисна зарплата |  |  |  |  | 1319518,65 |  |  |  |

ДБН Д.1.1.1-2000

Форма №4

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №3

на внутрішні електромонтажні  роботи головного корпусу V 100 тис. м3

(найменування робіт та витрат, найменування об’єкта)

Кошторисна вартість – 630,971 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість – 22,048 тис. чол.-год

Кошторисна заробітна плата – 233,483 тис. грн.

Складений в поточних цінах 1.04.2011 року

| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати праці робітників, чол.-год., не зайнятих обслуговуванням машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |  |  | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Укрупнені показники КНУБА | Улаштування внутрішнього електроосвітлення, тис. м3 | 100 | 864 | 59,4 | 86400 | 30600 | 5940 | 28,8 | 2880 |
|  |  |  |  | 306 | 20,4 |  |  | 2040 | 1,98 | 198 |
| 2. |  | Вартість електросилового обладнання, тис. м3 | 100 | 480 |  | 48000 |  |  |  |  |
| 3. |  | Улаштування електросилового обладнання, тис. м3 | 100 | 1416 | 44,3 | 141600 | 68900 | 4430 | 64,8 | 6480 |
|  |  |  |  | 689 | 11,9 |  |  | 1190 | 1,15 | 115 |
| 4. |  | Улаштування телефонізації, тис. м3 | 100 | 211 | 7,8 | 21100 | 12200 | 780 | 11,52 | 1152 |
|  |  |  |  | 122 | 2 |  |  | 200 | 0,2 | 20 |
| 5. |  | Улаштування радіофікації, тис.м3 | 100 | 211 | 7,8 | 21100 | 12200 | 780 | 11,52 | 1152 |
|  |  |  |  | 122 | 2 |  |  | 200 | 0,2 | 20 |
| 6. |  | Улаштування диспетчерського зв’язку, тис.м3 | 100 | 985 | 18,8 | 98500 | 45900 | 1880 | 43,2 | 4320 |
|  |  |  |  | 459 | 5,9 |  |  | 590 | 0,92 | 92 |
| 7. |  | Улаштування пожежної сигналізації, тис. м3 | 100 | 806 | 14,3 | 80600 | 38300 | 1430 | 36 | 3600 |
|  |  |  |  | 383 | 4,4 |  |  | 440 | 0,69 | 69 |
|  |  | Разом |  |  |  | 497300 | 208100 | 15240 |  | 19584 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4660 |  | 514 |
|  | Дан Д.1.1. 2000 КНУБА | В том числі вартість матеріалів, вироби, конструкцій |  |  |  | 273960 |  |  |  |  |
|  |  | Всього з/плата |  |  |  |  | 212760 |  |  |  |
|  | КНУБА | Загально виробничі витрати |  |  |  | 133671,5 |  |  |  |  |
|  | Рахунок№1 п3 | Трудомісткість у загально виробничих витратах |  |  |  |  |  |  |  | 1949,5 |
|  |  | З/плата у загально виробничих витратах |  |  |  |  | 20723,2 |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  | 630971,5 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  |  |  |  | 22047,5 |
|  |  | Кошторисна зарплата |  |  |  |  | 233483,2 |  |  |  |

ДБН Д.1.1.1-2000

Форма №4

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС №4

на придбання та монтаж технологічного обладнання головного корпусу V 100 тис. м3

(найменування робіт та затрат)

Кошторисна вартість – 3650,85 тис. грн.

В тому числі:

обладнання  – 2202,99 тис. грн.

монтажні роботи – 1447,86 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість – 94,31 тис. чол.-год

Кошторисна заробітна плата – 867,8 тис. грн.

Складений в поточних цінах 1.04.2011 року

| № п/п | Шифр номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати праці робітників, чол.-год., не зайнятих обслуговуванням машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обладнання | монтажні роботи | обладнання | монтажні роботи |  |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуатації машин |  | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |  |  |  | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Укрупнені | Придбання та монтаж технологічного обладнання тис. м3 | 100 | 20800 | 9577 | 811,58 | 2080000 | 957700 | 746900 | 81158 | 828 | 82800 |
|  |  |  |  |  | 7469 | 475 |  |  |  | 47500 | 46,08 | 4608 |
|  |  | запасні частини - 1% |  |  |  |  | 20800 |  |  |  |  |  |
|  |  | всього |  |  |  |  | 21008000 |  |  |  |  |  |
|  |  | тара і упаковка - 0,5% |  |  |  |  | 10504 |  |  |  |  |  |
|  |  | всього |  |  |  |  | 2111304 |  |  |  |  |  |
|  |  | транспортні витрати - 3% |  |  |  |  | 63339 |  |  |  |  |  |
|  |  | всього |  |  |  |  | 2174643 |  |  |  |  |  |
|  |  | заготівельно – складські витрати 0,9% |  |  |  |  | 19572 |  |  |  |  |  |
|  |  | всього |  |  |  |  | 2194215 |  |  |  |  |  |
|  |  | комплекція - 0,4% |  |  |  |  | 8777 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прями витрати |  |  |  |  | 2202992 |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|  |  | В том числі вартість матеріалів, вироби, конструкцій |  |  |  | 129642 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробітної платні |  |  |  |  | 794400 |  |  |  |
|  |  | загально виробничі витрати |  |  |  | 490160,86 |  |  |  |  |
|  |  | Трудомісткість у загально виробничих роботах |  |  |  |  |  |  |  | 6905 |
|  |  | З/плата у загально виробничих роботах |  |  |  |  | 73400 |  |  |  |
|  |  | вартість монтажних робіт |  |  |  | 1447860,86 |  |  |  |  |
|  | Всього по кошторису |  |  |  | 3650852,86 |  |  |  |  |
|  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  |  |  |  | 94313 |
|  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  | 867800 |  |  |  |

ДБН Д.1.1.1-2000

Форма №3

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС

на будівництво головного корпусу V=100 тис. м3

Кошторисна вартість – 12343,097 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість – 425,097 тис. чол.-год

Кошторисна заробітна плата – 3956,59тис. грн.

Складений в поточних цінах 1.04.2011року

| № п/п | №№ кошторису | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис. грн | Кошторисна трудомісткість, чол. год | Кошторисна заробітна плата, тис. грн | Показники одиниці вартості, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | будівельні роботи | монтажні робити | обладнання | інші | Всього |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Локальний кошторис №02-02-01 | Загально будівельні роботи | 4078,187 | - | - | - | 4078,187 | 165,760 | 1535,788 | 40,60 |
| 2 | Локальний кошторис №02-02-02 | Внутрішні санітарно –технічні роботи | 3983,086 | - | - | - | 3983,086 | 142,976 | 1319,519 | 39,68 |
| 3 | Локальний кошторис №02-02-03 | Внутрішні електромонтажні роботи | - | 582,971 | 48,00 | - | 630,971 | 22,048 | 233,483 | 6,28 |
| 4 | Локальний кошторис №02-02-04 | Придбання та монтаж обладнання | - | 1447,863 | 2202,99 | - | 3650,853 | 94,313 | 867,80 | 36,41 |
|  |  | Всього | 8061,273 | 2030,834 | 2250,99 | - | 12343,097 | 425,097 | 3956,59 | 122,97 |

# Розрахунок №1-1

Загально виробничі витрати до локальних кошторисів № 1, № 2, № 3, № 4

| № п/п | обґрунтування | Нормативно –розрахункової трудомісткості у прямих витратах, людина - година | Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно –розрахункової трудомісткості і робот передбачених у ПЗ, к трудовитратам робітників, заробітна платня яких враховується у загально виробничі витрати | трудомісткість у загально виробничі витрати людина - година гр3 х гр4 | Усереднена вартість людина - година робітників, заробітна платня котрих врахована у загально виробничі витрати грн. | 1 блок | Заробітна платня у прямих витратах, грн. | 2 блок | Усереднений показник визначення коштів на покриття останніх статей загально виробничі витрати грн. / людина - година | 3 блок | Всього загально виробничі витрати грн. гр7 + гр9 + гр11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Заробітна платня загально виробничі витрати грн. гр. гр5 х гр6 |  | Збори на соцстрахування, пенсійний і фонд зайнятості, нещасні випадки грн. (гр7+гр8)x0,4037 |  | Кошти на покриття останніх статей загально виробничі витрати грн. гр. гр3 x гр10 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Локальний кошторис №1 | 148000 | 0,120 | 17760 | 10,63 | 188788,8 | 1347000 | 619998 | 1,05 | 155400 | 964186,8 |
| 2. | Локальний кошторис №2 | 129390 | 0,105 | 13585,95 | 10,63 | 144418,65 | 1175100 | 532689,7 | 1,02 | 131977,8 | 809086,15 |
| 3. | Локальний кошторис №3 | 20098 | 0,097 | 1949,5 | 10,63 | 20723,2 | 212760 | 94257,16 | 0,93 | 18691,14 | 133671,5 |
| 4. | Локальний кошторис №4 | 87408 | 0,079 | 6905 | 10,63 | 73400 | 794400 | 350330,86 | 0,76 | 66430 | 490160,86 |

“ЗАТВЕРЖДЕНО”

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 22242,28 тис. грн. з ПДВ

ДБН.Д.1.1.1-2000

В числі поворотних сум – 30,56 тис. грн.

Форма №1

Зведений кошторисний розрахунок

вартості будівництва

# Головного корпусу заводу об’ємом 100000 м3

(найменування будівництва)

| № п/п | Номери кошторисів та кошторисних розрахунків | Найменування глав, об’єктів, робіт та витрат | Кошторисна вартість, тис. грн. | Інші витрати, тис. грн. | Загальна кошторисна вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | будівельних робіт | монтажних робіт | устаткування, меблів та інвентарю |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1 Підготовка території будівництва |
| 1 | КНУБА | Підготовка території будівництва 5 га х 13000грн. =65000 грн. | 37,75 | 3,25 | 6,50 | 19,50 | 65,00 |
| 2 | Укрупнені показники | Відведення території 5 га х 11000 грн. = 55000 грн. | 30,25 | 2,75 | 5,50 | 16,50 | 55,00 |
|  |  | Разом по главе1: | 66,00 | 6,00 | 12,00 | 36,00 | 120,00 |
| Глава 2. Основні об’єкти будівництва. |
| 3 | Об’єктний кошторис | Головний корпус заводу | 8061,273 | 2030,834 | 2250,99 | - | 12343,097 |
|  |  | Разом по главе2: | 8061,273 | 2030,834 | 2250,99 | - | 12343,097 |
| Глава 3. Об’єкти підсобного та обслуговуючого призначення |
| 4 | Укрупнені показники | Побутові приміщення 300 м3 х 73,0,0 грн. = 21900 грн. | 10,95 | 3,285 | 7,446 | 0,219 | 21,90 |
| 5 | Укрупнені показники дод. 6 | Складські приміщення 200м3 х 55,0 грн. = 11000грн. | 5,50 | 1,65 | 3,74 | 0,11 | 11,00 |
|  |  | Разом по главі 3: | 16,45 | 4,935 | 11,186 | 0,329 | 32,90 |
| Глава 4. Об’єкти енергетичного господарства |
| 6 | Укрупнені показники | Лінія енергопостачання 0,5 км х 26 тис. грн. = 13000грн. | 3,90 | 2,60 | 6,37 | 0,13 | 13,00 |
| 7 | Укрупнені показники | Котельня 200 м3 х 87,0 грн. = 17400 грн. | 5,22 | 3,48 | 8,526 | 0,174 | 17,40 |
| 8 | Укрупнені показники | Трансформаторна підстанція 80 м3 х 112 грн. = 8960 грн. | 2,688 | 1,792 | 4,39 | 0,09 | 8,96 |
|  |  | Разом по главі 4: | 11,808 | 7,872 | 19,286 | 0,394 | 39,36 |
| Глава 5. Об’єкти транспортного господарства та зв’язку |
| 9 | Укрупнені показники | Гаражі 200 м3 х 59,0 грн. = 11800 грн. | 6,844 | 1,18 | 3,54 | 0,236 | 11,80 |
| 10 | Укрупнені показники | Зовнішні роботи по улаштуванню зв’язку (телефон, радіо) 0,5 км х 25000 грн. = 12500 грн. | 7,25 | 1,25 | 3,75 | 0,25 | 12,50 |
|  |  | Разом по главі 5: | 14,094 | 2,43 | 7,29 | 0,486 | 24,30 |
| Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання |
| 11 | Укрупнені показники | Водопостачання d = 200 мм 0,4 км х 56000 грн. = 22400 грн. | 11,20 | 1,12 | 9,632 | 0,448 | 22,40 |
| 12 | Укрупнені показники | Каналізація 0,4 км х 67000 грн. = 26800 грн. | 13,40 | 1,34 | 11,524 | 0,536 | 26,80 |
| 13 | Укрупнені показники | Теплопостачання 0,4 км х 178000 грн. = 71200грн. | 35,60 | 3,56 | 30,616 | 1,424 | 71,20 |
| 14 | Укрупнені показники | Газопостачання 0,4 км х 38000 грн. = 15200 грн. | 7,60 | 0,76 | 6,536 | 0,304 | 15,20 |
|  |  | Разом по главі 6: | 67,80 | 6,78 | 58,308 | 2,712 | 135,60 |
| Глава 7. Благоустрій і озеленення території |
| 15 | Укрупнені показники | Улаштування тротуарів, доріжок 300 м2 х 34 грн. = 10200 грн. | 8,67 | 1,53 | - | - | 10,20 |
| 16 | Укрупнені показники | Озеленення території 0,5 га х 30000 грн. = 15000 грн. | 12,75 | 2,25 | - | - | 15,0 |
| 17 | Укрупнені показники | Огорожа території 500 п.м. 40,0 грн. =20000 грн. | 17,00 | 3,00 | - | - | 20,00 |
|  |  | Разом по главі 7: | 38,42 | 6,78 | - | - | 45,20 |
|  |  | Разом по главам 1-7: | 8275,85 | 2065,63 | 2359,06 | 39,92 | 12740,46 |
| Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди |
| 19 | ДБН.Д1.1.1 -2000 дод 6 | Кошти на тимчасові будівлі та споруди – 1,97 % 8275,845 х 0,0197 = 163,03 тис. грн. 2065,631 х 0,0197 = 40,69 тис. грн. | 163,03 | 40,69 | - | - | 203,72 |
|  |  | Разом по главі 8: | 163,03 | 40,69 | - | - | 203,72 |
|  |  | Разом по главам 1-8: | 8438,88 | 2106,32 | 2359,06 | 39,92 | 12944,18 |
| Глава 9. Інші роботи та витрати |
| 20 | ДБ 1.1.1 2000 Додаток 3 | Додаткові витрати при виробництві робіт у зимовий період – 0,7% 8438,875 х 0,007 = 59,07 тис. грн. 2106,321 х 0,007 = 14,65 тис. грн. в літній період –0,35% 8438,875 х 0,0035 = 29,535 тис. грн 2106,321 х 0,0035 = 7,37 тис. грн. | 59,07 29,535 | 14,74 7,37 | - |  | 73,81 36,905 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом по главі 9: | 88,605 | 22,11 | - | - | 110,715 |
|  |  | Разом по главам 1-9: | 8527,48 | 2128,43 | 2359,06 | 39,92 | 13054,89 |
| Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд |
| 22 | ДБД.Д – 1.1.1-2000 стр.188 | 1.Утримання служби замовника – 2,5% 13054,892 х 0,025 = 326,37 тис. грн. 2. Авторський нагляд 390,22 х 0,1 = 39,02 т. грн. 3. Витрати пов’язані з про - веденням тендера 13054,892 х 0,008 = 104,44 4. Кошти для надання послуг, пов’язаних з підготовкою до виробництва робіт, їх здійснення та вводу у експлуатацію, формування страхового фонду України 10545,196 х 0,002 = 21,09 | - | - |  | 326,37 39,17 104,44 21,09 | 326,37 39,17 104,44 21,09 |
|  |  | Разом по главе10: | - | - |  | 491,07 | 491,07 |
| Глава11. Підготовка експлуатаційних кадрів |
| Затрат немає |
| Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи |
| 23 | ДБН.Д 1.1.1- 2000 доп.3 | Проектні роботи – 3% 13054,892 х 0,03 = 391,65 тис. грн. Експертиза проектної документації (8527,48+2128,431+0,1 х 2359,06) х 0,0018 = 19,61 тис. грн. 1. Відповідальний виконавиць – 48% 19,61 х 0,48 = 9,41 тис. грн. 2. Виконавці складових частин по питанням захисту зовнішнього середовища, охорону праці, пожежної безпеки, санітарного благополуччя населення енергозбереження – 52% 19,61 х 0,52 = 10,20 тис. грн. | - | - | - | 391,65 19,61 9,41 10,20 | 391,65 19,61 9,41 10,20 |
|  |  | Разом по главі 12: | - | - | - | 411,26 | 411,26 |
|  |  | Разом по главам 1 - 12: | 8527,48 | 2128,43 | 2359,06 | 942,25 | 13957,22 |
| 26 | ДБН.Д 1.1.1- 2000 дод. 13 | Кошторисний прибуток – 6,20 грн. / чол. – годин а) будівельні роботи – 308,736 х 6,20 = 1914,16 тис. грн. б) Монтажні роботи 116,361 х 6,20= 721,44 тис. грн. | 1914,16 | 721,44 | - | - | 2635,60 |
|  | Додаток №3 | Адміністративні витрати – 0,90 грн. чол. / годин 425,097 х 0,90 = 382,59 тис. грн. |  |  |  | 382,59 | 382,59 |
| 27 | -//-дод.14 табл.2 | Кошти на покриття рисків всіх учасників будівництва – 6% 13957,222 х 0,06 = 837,43 тис. грн. | - | - | - | 837,43 | 837,43 |
| 28 | - // - | Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язані з інфляційним процесом 13957,222 х 1,0515– 13957,222 = 718,79 тис. грн. |  |  |  | 718,79 | 718,79 |
|  | Разом: ( глави 1-12)+П+АВ+Р+І | 10441,64 | 2849,87 | 2359,06 | 2881,06 | 18531,63 |
|  | ДБН.Д 1.1.1- 2000 | Податкові збори, обов'язкові внески установлені діючим законодавством і не враховані в вартості будівництва: |  |  |  |  |  |
| 29 | ДБН.Д 1.1.1- 2000 | - комунальний податок – 10% 425097: 2002 = 212 чоловік 212 х 17 х 12 х 10% = 4324,8 грн. | - | - | - | 4,32 | 4,32 |
| 30 | -//- | - податок на додаткову вартість –20% 18531,63 х 0,2 = 3706,33 тис. грн. | - | - | - | 3706,33 | 3706,33 |
|  |  | Розам по зведеному кошторисному розрахунку: | 10441,64 | 2849,87 | 2359,06 | 6591,71 | 22242,28 |
|  |  | Поворотні суми – 15% 203,72 х 0,15 = 30,56 тис. грн. | - | - | - | - | 30,56 |

ІІ. Розрахунок повної заводської собівартості 1 м3 виробу.

Основою визначення собівартості продукції є: виробнича програма підприємства, режим роботи підприємства, витрати сировинних та енергетичних ресурсів  на 1м3  продукції.

Розрахунок витрат на матеріали, паливо та електроенергію.

До матеріалів та напівфабрикатів, що надходять у формувальний цех, відносяться: бетонна суміш, розчини, арматурні каркаси та сітки, дріт, заставні деталі і т.д.

Розрахунок вартості 1м3 бетонної суміші

Табл. 2.1.

| Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма витрат на 1м3 бетонної суміші | Вартість од. вим., грн | Вартість норми витрат, грн (3 * 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цемент | т | По | По |  |
| Щебінь | м3 |  |  |  |
| Пісок | м3 | проекту | додатку 4 |  |
| Вода | м3 |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |

Розрахунок вартості матеріалів на 1м3 виробу

Табл. 2.2.

| Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма витрат без втрат | Коеф. втрат | Норма витрат з обліком утрат (3 * 4) | Вартість од. вим., грн | Вартість норми витрат, грн (5 * 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бетонна суміш | м3 | По |  |  | По |  |
| Арматура А-IV | т |  |  |  |  |  |
| Арматура А-I | т |  |  |  |  |  |
| Заставні детали | т | проекту |  |  | додатку 4 |  |
| Дріт | т |  |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |

Коефіцієнти, враховуючі виробничі відходи та утрати матеріалів, прийняти у розмірі:

- бетонна суміш –                                 1,015;

- арматура А – І –                                  1,01;

- арматура А – ІІІ –                               1,02;

- арматура А – ІV, V –                          1,06;

- сортова та листова сталь,

дріт, заставні деталі –                             1,02.

Розрахунок витрат на паливо та електроенергію для технологічних цілей.

Розрахунок вартості пару і електроенергії для пропарювання виробів приймається від технології теплої обробки по проектним даним, шляхом множення норми витрат пару (електроенергії) на вартість 1т пару (1кВтчас енергії). Вартість 1т пара и 1кВтчас електроенергії знаходиться по додатку.

Визначення витрат на заробітну плату виробничих робітників.

До складу виробничої бригади формуючої лінії входять: робітники, безпосередньо зайняті на технологічній лінії (по чищенню, змащенню та зборі форм, укладанню та натягу арматури, укладанню бетону, теплової обробки, розпалубці, виправленню дефектів і т.д.), машиністи і оператори усіх видів формуючого устаткування.

Склад робітників технологічної лінії приймається по даним проекту.

Основна заробітна плата виробничих робітників визначається по формулі:

Зосн = Т * С,

де  Т – трудомісткість на 1м3 виробу, чол. год

С – часова тарифна ставка середнього розряду, грн (з додатку 5).

Витрати праці на 1м3 формованого виробу установлюється зі складу виробничої бригади і визначається по формулі:

Т =  Ч * Б * П ,

Р * п

Де:  Ч – чисельність робітників у добі на даній лінії (по проекту),

Б – бюджет робочого часу, дні (кількість робочих днів у році)

П – тривалість робочих годин у добі, год.,

Р – річна продуктивність 1 лінії у році, м3

п -  кількість змін у добі.

Відрахування на соціальні потреби становлять 38,52% від заробітної плати.

Загально виробничі витрати становлять 54% заробітної плати робітників.

Комерційні витрати - це витрати, пов'язані з  реалізацією товару і становлять 15% заробітної плати робітників.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ВАРТОСТІ 1М3 ВИРОБУ

Табл. 2.3.

| № п/п | Найменування статті | Од. вим. | Розмір |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Матеріальні витрати | грн |  |
| 2. | Витрати на паливо | грн |  |
| 3. | Витрати на електроенергію | грн |  |
| 4. | Витрати на оплату праці робітників | грн |  |
| 5. | Відрахування на соціальні потреби | грн |  |
| 6. | Загально-виробничі витрати | грн |  |
| 7. | Разом виробнича собівартість | грн |  |
| 8. | Адміністративні витрати | грн |  |
| 9. | Комерційні витрати | грн |  |
| 10. | Повна собівартість | грн |  |
| 11. | Рентабельність | % | 8 |
| 12. | Прибуток | грн |  |
| 13. | Проект оптової ціни | грн |  |
| 14. | Разом оптова ціна | грн |  |
| 15. | ПДВ 20% | грн |  |
| 16. | Разом оптова ціна з урахуванням ПДВ | грн |  |

ІІІ. Розрахунок техніко-економічних показників підприємства.

  - Розрахунок вартості показників річної виробничої програми підприємства.

Собівартість і ціна по одному  із найменувань  продукції розраховується шляхом калькулювання у розділі 2.

Ціна інших  виробів визначається по діючим прейскурантам на залізобетонні вироби по даній області. Середньогалузевий розмір прибутку, врахований в цінах, можна прийняти рівним 7%. Отже, собівартість  може бути  розрахована діленням ціни на коефіцієнт 1,07.

Вартість показників річної виробничої програми розраховується у таблиці 3.1.

| № п/п | Найменування виробів | Річний випуск, тис.м3 | Вартість одиниці, грн | Соб-ть одиниці, грн | Вартість річного випуску, тис.грн., Цгод | Соб-ть річного випуск, тис. грн., Сгод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом по підприємству |  |  |  |  |  |

3.2. Розрахунок техніко-економічних показників підприємства.

3.2.1. Витрати виробництва на 1 грн товарної продукції  розраховується:

З1грн = Сгод/Цгод * 100

3.2.2.   Річний виробіток одного працівника

- у грошовому виразі – тис. грн./чол

Вд = Цгод / Ч

Ч – чисельність працівників

- у натуральному виразі – тис.м3/чол

Вн = V/ Ч

### Річний виробіток одного робітника

- у грошовому виразі

- у натуральному виразі

3.2.3.  Фондовіддача  визначається:           Фв = Цгод /S

S – балансова вартість основних засобів

3.2.4.   Фондомісткість  визначається:             Фм = S / Цгод

3.2.5. Річний прибуток підприємства визначається як різниця між вартістю річного випуску продукції і собівартістю

П = Цгод – Сгод

3.2.6. Рівень рентабельності продукції  визначається:

Рп = П / Сгод * 100

Результати розрахунків зводимо у таблицю.

Зведені техніко-економічні показники роботи підприємства

Табл. 3.2.

| № п/п | Показники | Од. вим. | Розмір |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальні вкладення | тис. грн. |  |
| 2. | Річний об'їм випуску та реалізації | тис. м3 |  |
| 3. | Річний об'їм випуску та реалізації | тис.грн. |  |
| 4. | Загальне число працюючих, у т.ч. робітників | чол |  |
| 5. | Виробіток у вартісному виразі |  |  |
|  | - на одного працівника | т.грн/чол |  |
|  | - на одного робітника | т.грн/чол |  |
| 6. | Виробіток у натуральному виразі |  |  |
|  | - на одного працівника | т.м3/чол |  |
|  | - на одного робітника | т.м3/чол |  |
| 7. | Витрати виробництва на 1 грн товарної продукції | коп |  |
| 8. | Фондовіддача |  |  |
| 9. | Фондомісткість |  |  |
| 10. | Собівартість одиниці продукції, у т.ч. |  |  |
|  | - перемінні витрати | грн |  |
|  | - постійні витрати | грн |  |
| 11. | Собівартість річного випуску | т.грн |  |
| 12. | Річний прибуток підприємства | т.грн |  |
| 13. | Рівень рентабельності продукції | % |  |

Додаток 1

Усереднені показники розміру кошторисного прибутку

по видах  будівництва

| № п/п | Види будівництва | Усереднені показники розміру кошторисного прибутку, грн./ чол-год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Складні інженерні спорудження та магістральні сети | 7,76 |
| 2 | Будівництво мереж зв’язку | 6,28 |
| 3 | Промислові підприємства | 6,2 |
| 4 | Будинки органів управління | 3,78 |
| 5 | Житлові будинки (у тому числі готелі, гуртожитки, будинки-інтернати) | 3,82 |
| 6 | Школи, учбові заклади, клуби, дитячі садки, лікарні, санаторії, установи торгівлі и спорту | 3,38 |
| 7 | Будинки культурно-просвітні и Видовищні заклади | 2,96 |
| 8 | Дороги, благоустрій, озеленення, інженерні мережі и спорудження: у міський зоні у сільській місцевості | 2,84 3,77 |
| 9 | Ремонт житла, об’єктів соціальної сфери, комунального призначення | 2,71 |

Додаток 2

Усереднені показники розміру коштів на

покриття ризику всіх учасників будівництва

| № п/п | Види будівництва | Усереднені показники, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Об’єкти промисловості | 6,0 |
| 2 | Суспільні будинки | 3,0 |
| 3 | Жили дома | 1,8 |
| 4 | Інженерні мережі та спорудження | 3,0 |
| 5 | Благоустрій та озеленення | 3,0 |
| 6 | Об’єкти ремонту | 2,4 |
| 7 | Об’єкти реставрації | 7,5 |

#### Додаток 3

Усереднені показники для визначення у кошторисній

документації  розміру адміністративних витрат

будівельно-монтажних організацій у розрахунку

на 1 люд-год загальної кошторисної трудомісткості

будівельно-монтажних робіт

| № п/п | Види будівництва | Усереднені показники для визначення розміру адміністративних витрат грн./ чол-год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Складні інженерні споруди, магістральні трубопроводи | 1,06 |
| 2 | Виробничі підприємства, об'єкти виробничого призначення | 0,9 |
| 3 | Житлові будинки, готелі, гуртожитки | 0,82 |
| 4 | Ремонт об'єктів комунального призначення | 0,73 |

Додаток 4

| Найменування матеріалу | Одиниця виміру | Вартість одиниці виміру, грн |
| --- | --- | --- |
| Цемент | т | 200 |
| Щебінь | м3 | 80 |
| Пісок | м3 | 55 |
| Вода | м3 | 1,8 |
| Арматура А- І | т | 1100 |
| Арматура А - ІV | т | 825 |
| Закладні деталі | т | 450 |
| Дріт | т | 1320 |
| Пар | т | 35 |
| Електроенергія | КВтг | 0,18 |

Додаток 5

| Розряди | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годинна тарифна ставка, грн | 2,75 | 2,99 | 3,26 | 3,68 | 4,24 | 4,93 |

ЛІТЕРАТУРА

1. Степанов И.С.  Экономика строительства. М. Юрайт, 1998.

2. Монфред Ю.Б., Богуславский Л.Б. Экономика строительства. М., Высшая школа, 1997.

3. Реформирование ценообразования и взаимоотношений в строительстве. ДБН Д.1.1-1-2000. Инпроект. Киев.2000.

4. Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Киев. Инпроект.2001.